## 様式
|  | 事業名： | 地区名：
① | 地域の条件把握
ほ場条件
土壌条件
作付状況又は導入作物等
営農作業等
② | 地域で入手可能な材料 (比較的容易に必要量確保できる)
③ | 土壌条件等からの有効である。
上記に対する判断理由
④ | 作物又は、営農作業上に支障がないか。
上記に対する判断理由
⑤ | 暗きょ排水機能に影響ないか。
上記に対する判断理由
⑥ | 経済性について(比較)
地域合意について
⑦ |  | 上記に対する判断理由
⑧ | 総合判断
⑨ | 疎水材決定
≪参考≫
地域での使用実績
※ 判断理由については、詳細に記載すること。

## 記載例1
|  | 疎水材選定調書 |  | （記載例1）
・暗きょ排水の主たる目的 ( 土地改良事業計画設計基準P-4 ) ○ほ場の水管理を容易にし(水田地域)、作物の生育環境を良好にする。 ○農作業の環境を改善し、農業機械の作業性を向上させる。
・暗きょ排水の検討
○暗きょ排水の計画の策定に当たっては、作業の効率的かつ容易に進めるため、計画の対象となる地域の特性を十分に考慮し、地区の実態に即した最適な計画を策定しなければならない。 ( 土地改良事業計画設計基準P-5 )
① | 地域の条件把握 |  | 既耕地は、水田であり作土にはレキ類の混入が無い地域。
|  | ほ場条件 | 汎用田
現況は、無礫地域
|  | 土壌条件 | 普通土壌、 一部特殊土壌(泥炭)
|  | 作付状況又は計画 | 現況・・・ 水稲、小麦、豆類、人参 導入作物・・・・白菜、キャベツ
|  | 営農作業等 | 耕種管理としてサブソイラー(15cm～20cm)による作業が行われている。
② | 地域で入手可能な材料 (比較的容易に必要量確保できる) |  | ビリ砂利 | 40mm級又は80mm級砂利 | チップ
③ | 土壌条件等からの有効である。 |  | △ | △ | ○ | △:土壌条件により有利・不利がある
|  | 上記に対する判断理由 | 普通土壌区域には影響はないが、特殊土壌区域は、沈下等が懸念される。 | 普通土壌区域には影響はないが、特殊土壌区域は、沈下等が懸念される。 | 特殊土壌区域は、軽量疎水材が有利(沈下等の恐れない。) また、普通土壌にも利用可能。
④ | 作物又は、営農作業上に支障がない。 |  | ○ | × | ○
|  | 上記に対する判断理由 | 粒径が小さいことから、耕起・砕土作業及びサブソイラー作業機械の破損等の影響はなく、仮にほ場表面に砂利の浮上しても作付や農作業に支障ない。 | 耕起・砕土作業及びサブソイラー作業機械の破損や、ほ場表面に砂利の浮上による影響あり 2層による工法(下層)としても、将来、暗渠排水の更新に当たり疎水材が散乱し耕作障害を発生させるおそれがあるなどから、本地域での使用はできない。 | 作物及び営農作業のサブソイラー作業に対して影響なし。
⑤ | 暗きょ排水機能に影響ない。 |  | ○ | △ | ○ | △:管種により、有利・不利がある
|  | 上記に対する判断理由 | 他地域での実績がある。 | 素焼土管の場合、作業時の破損等が生じる場合がある。 | 他地域での実績がある。
⑥ | 経済性について(比較) 円/m |  | 400 | 420、 380 | 480
⑦ | 地域合意について |  | ○ | × | ○
|  | 上記に対する判断理由 | ・他地域での実績から、将来を考慮しても、営農に支障がなく、地域として望んでいる。 ・比較的安価である。 | ・現況ほ場が無礫地域であり、ほ場内への砂利投入は将来に影響がある。 ・サブソイラー作業等による浮上が懸念されている。 ・今後の心土破砕工の実施によるレキ浮上が予想される。 | ・施工後の沈下等による影響がないことから、特定地域について、望まれている。
⑧ | 総合判断 |  | ・安価であり、将来を考慮しても、営農に支障がなく、地域合意を得ている。 ※泥炭土地域には、投入後に沈下の恐れがあり営農作業に支障がでる。 | ・現況ほ場が無礫地域であり、ほ場内への砂利投入は将来に影響がある。 ・サブソイラー作業等による浮上が懸念されている。 ・今後の心土破砕工の実施によるレキ浮上が予想すさる。 上記理由から、地域農業への影響があるため。 ※仮に使用した場合、作業中のほ場へ散乱してしまうことが予想され、それを除去する手間等を考慮すると、経済的にも、割高になる。 | ・割高とはなるが、特殊土壌(泥炭)には有効である。 ・泥炭土地域には、投入後に沈下の恐れがないため、営農作業には支障ない。
⑨ | 疎水材決定 |  | ◎ |  | ◎
|  |  | 普通土壌 |  | 特殊土壌
≪参考≫
| 地域での使用実績 |  | 土地総○○地区
※ 判断理由については、詳細に記載すること。

## 記載例2
|  | 疎水材選定調書 |  | （記載例２）
・暗きょ排水の主たる目的 ( 土地改良事業計画設計基準P-4 ) ○ほ場の水管理を容易にし(水田地域)、作物の生育環境を良好にする。 ○農作業の環境を改善し、農業機械の作業性を向上させる。
○暗きょ排水の計画の策定に当たっては、作業の効率的かつ容易に進めるため、計画の対象となる地域の特性を十分に考慮し、地区の実態に即した最適な計画を策定しなければならない。 ( 土地改良事業計画設計基準P-5 )
① | 地域の状況 |  | 畑作地帯であり作土にはレキの混入多く、石礫除去工事が行われている地域。
|  | ほ場条件 | 畑作
|  | 土壌条件 | 普通土壌、
|  | 作付状況又は計画 | 現況・・・ 甜菜、小麦、豆類、馬鈴薯、 導入作物・・・・大根、白菜、キャベツ
|  | 営農作業等 | 耕種管理としてサブソイラー(40cm～60cm)による作業が行われている。
② | 地域で入手可能な材料 (比較的容易に必要量確保できる) |  | ビリ砂利 必要量確保できる | 80mm級砂利 必要量確保できる | 40mm級砂利 必要量確保できる | チップ 必要量確保できる | 火山礫 量に限りがある。
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △:土壌条件により有利・不利がある
③ | 土壌条件等からの有効である。 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 上記に対する判断理由 | 普通土壌区域には影響はない。 | 普通土壌区域には影響はない。 | 普通土壌区域には影響はない。 | 普通土壌区域には影響はない。 | 普通土壌区域には影響はない。
④ | 作物又は、営農作業上に支障がない。 |  | ○ | × | × | ○ | ○
|  | 上記に対する判断理由 | 粒径が小さいことから、耕起・砕土作業及びサブソイラー作業機械の破損等の影響はなく、仮にほ場表面に砂利の浮上しても作付や農作業に支障ない。 | ・耕起・砕土作業及びサブソイラー作業機械の破損や、ほ場表面に砂利の浮上による影響あり ・30mm以上は、馬鈴薯に影響あり | 耕起・砕土作業及びサブソイラー作業機械の破損や、ほ場表面に砂利の浮上による影響あり | 作物及び営農作業のサブソイラー作業に対して影響なし。 | 耕作上、疎水材が、表土等に混入ししたとしても、作物、農器具等に影響を与えない。
⑤ | 暗きょ排水機能に影響ない。 |  | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △:管種により、有利・不利がある
|  | 上記に対する判断理由 | 周辺地域での実績があり、受益者の信頼も高い。 | 素焼土管の場合、作業時の破損等が生じる場合がある。 | 素焼土管の場合、作業時の破損等が生じる場合がある。 | 周辺地域での実績がない。 | 他地域での実績がある。
⑥ | 経済性について(比較) |  | 357 | 350 | 362 | 390 | 340
⑦ | 地域合意について |  | ○ | × | × | × | ×
|  | 上記に対する判断理由 | ・将来を考慮しても、営農に支障がなく、地域として望んでいる。 ・排水効果として期待できる。 ・経済的にも比較的安価。 | ・現況ほ場は、レキ混入による農作業への影響が大きく、他から30mm以上の礫を投入することは、将来に影響がある。 ・サブソイラー作業等による浮上が懸念されている。 ・馬鈴薯の収穫に将来とも影響が出る可能性がある。 ・2層による工法の検討(下層)を行ったが、将来の暗渠排水の更新に当たり散乱して耕作障害を発生させるおそれがあるため、ほ場への投入は、了解を得ることができない。 上記の理由から、地域との合意は得ることができない。 | ・現況ほ場は、レキ混入による農作業への影響が大きく、他からの30mm以上の礫を投入することは、将来に影響がある。 ・サブソイラー作業等による浮上が懸念されている。 ・馬鈴薯の収穫に将来とも影響が出る可能性がある。 ・2層による工法の検討(下層)を行ったが、将来の暗渠排水の更新に当たり散乱して耕作障害を発生させるおそれがあるため、ほ場への投入は、了解を得ることができない。 上記の理由から、地域との合意は得ることができない。 | 営農上（作物・農作業等）に影響はなく、疎水材としては問題ないが、割高となることから地域としてはなるべく安価なものが求めている。 | ・周辺地域での実績がないことや、現況土壌にレキが混入していることから、火山レキの破壊となるとこを懸念している。
⑧ | 総合判断 |  | ・安価であり、将来を考慮しても、営農に支障がなく、地域合意を得ている。 ※泥炭土地域には、投入後に沈下の恐れがあり営農作業に支障がでる。 | ・現況は、農作業時にレキによる影響が大きいことから、礫除去をしながら作業を行っている地域であり、30mm以上の石類を混入することは、協力を得ることはできない。 ※仮に使用した場合、作業中のほ場へ散乱してしまうことが予想され、それを除去する手間等を考慮すると、経済的にも、割高になる。 ･2層による工法の検討(下層)を行ったが、将来の暗渠排水の更新に当たり散乱して耕作障害を発生させるおそれがあるなどから、本地域での使用はできない。 | ・現況は、農作業時にレキによる影響が大きいことから、礫除去をしながら作業を行っている地域であり、30mm以上の石類を混入することは、協力を得ることはできない。 ※仮に使用した場合、作業中のほ場へ散乱してしまうことが予想され、それを除去する手間等を考慮すると、経済的にも、割高になる。 ･2層による工法の検討(下層)を行ったが、将来の暗渠排水の更新に当たり散乱して耕作障害を発生させるおそれがあるなどから、本地域での使用はできない。 | ・高価であり経済的にも不利である。 ・周辺地域の実績がない。 | ・比較的安価ではあるが、必要量の確保ができないことから、同一水準による地域整備要望が強いことから、地域の合意を得れない。 ・工事中での材料不足となるなどを懸念される。
⑨ | 疎水材決定 |  | ◎ | × | × | × | ×
普通土壌
≪参考≫
| 地域での使用実績 |  | 畑総 ○○地区
※ 判断理由については、詳細に記載すること。

## 記載例3
|  | 疎水材選定調書 |  | （記載例３）
・暗きょ排水の主たる目的 ( 土地改良事業計画設計基準P-4 ) ○ほ場の水管理を容易にし(水田地域)、作物の生育環境を良好にする。 ○農作業の環境を改善し、農業機械の作業性を向上させる。
○暗きょ排水の計画の策定に当たっては、作業の効率的かつ容易に進めるため、計画の対象となる地域の特性を十分に考慮し、地区の実態に即した最適な計画を策定しなければならない。 ( 土地改良事業計画設計基準P-5 )
① | 地域の状況 |  | 畑作地帯であり作土にはレキの混入がない地域。
|  | ほ場条件 | 畑作
|  | 土壌条件 | 普通土壌、
|  | 作付状況又は計画 | 現況・・・ 甜菜、小麦、豆類、馬鈴薯、 導入作物・・・・大根、白菜、キャベツ
|  | 営農作業等 | 耕種管理としてサブソイラー(40cm～60cm)による作業が行われている。
② | 地域で入手可能な材料 (比較的容易に必要量確保できる) |  | ビリ砂利 必要量確保できる | 80mm級砂利 必要量確保できる | 40mm級砂利 必要量確保できる | ホタテ貝殻 量に限りがある。 | 火山礫 量に限りがある。
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | △
③ | 土壌条件等からの有効である。 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 上記に対する判断理由 | 普通土壌区域には影響はない。 | 普通土壌区域には影響はない。 | 普通土壌区域には影響はない。 | 普通土壌区域には影響はない。 | 普通土壌区域には影響はない。
④ | 作物又は、営農作業上に支障がない。 |  | ない | ある | ある | ない | ない
|  | 上記に対する判断理由 | 粒径が小さいことから、耕起・砕土作業及びサブソイラー作業機械の破損等の影響はなく、仮にほ場表面に砂利の浮上しても作付や農作業に支障ない。 | ・耕起・砕土作業及びサブソイラー作業機械の破損や、ほ場表面に砂利の浮上による影響あり ・30mm以上は、馬鈴薯に影響あり 2層による工法(下層)として使用した場合、将来の暗渠排水の更新に当たり散乱して耕作障害を発生させるおそれがあるため、ほ場への投入は、なるべくされる。 上記の理由から、地域との合意は得ることができない。 | ・耕起・砕土作業及びサブソイラー作業機械の破損や、ほ場表面に砂利の浮上による影響あり ・30mm以上は、馬鈴薯に影響あり 2層による工法(下層)として使用した場合、将来の暗渠排水の更新に当たり散乱して耕作障害を発生させるおそれがあるため、ほ場への投入は、なるべくされる。 上記の理由から、地域との合意は得ることができない。 | 作物及び営農作業のサブソイラー作業に対して影響なし。 | 耕作上、疎水材が、表土等に混入ししたとしても、作物、農器具等に影響を与えない。
⑤ | 暗きょ排水機能に影響ない。 |  | ○ | △ | △ | ○ | ○
|  | 上記に対する判断理由 | 周辺地域での実績があり。 受益者の信頼も高い。 | 素焼土管の場合、作業時の破損等が生じる場合がある。 | 素焼土管の場合、作業時の破損等が生じる場合がある。 | 他振興局での実績はある。 | 他振興局での実績はある。
⑦ | 経済性について(比較) 円/m |  | 357 | 350 | 362 | 340 | 350
⑥ | 地域合意について |  | ○ | × | × | ○ | ×
|  | 上記に対する判断理由 | ・将来を考慮しても、営農に支障がなく、地域として望んでいる。 ・排水効果として期待できる。 ・経済的にも比較的安価。 | 現況ほ場には、大きな礫の混入がないことから、将来に影響が生じると考えられるため合意はえることができない。 仮に、混入した場合を考慮して除去作業を含むと、受益者より余分な負担が増えると考えられる。 |  |  | ・周辺地域での実績がないことや、現況土壌にレキが混入していることから、火山レキの破壊となるとこを懸念している。
⑧ | 総合判断 |  | ・現況ほ場は、農作業時にレキによる影響が大きいことから、礫除去をしながら作業を行っている地域であり、30mm以上の石類を混入することはについて協力を得ることはできないが、粒径が小さいことから、耕起・砕土作業及びサブソイラー作業機械の破損等の影響はなく、仮にほ場表面に砂利の浮上しても作付や農作業に支障なく、安価であり、将来を考慮しても、営農に支障がなく、地域合意を得ている。 | ・現況は、農作業時にレキによる影響が大きいことから、礫除去をしながら作業を行っている地域であり、30mm以上の石類を混入することは、協力を得ることはできない。 ･2層による工法の検討(下層)を行ったが、将来の暗渠排水の更新に当たり散乱して耕作障害を発生させるおそれがあるなどから、本地域での使用はできない。 | ・現況は、農作業時にレキによる影響が大きいことから、礫除去をしながら作業を行っている地域であり、30mm以上の石類を混入することは、協力を得ることはできない。 ･2層による工法の検討(下層)を行ったが、将来の暗渠排水の更新に当たり散乱して耕作障害を発生させるおそれがあるなどから、本地域での使用はできない。 | ・現況ほ場は、農作業時にレキによる影響が大きいことから、礫除去をしながら作業を行っている地域であり、30mm以上の石類を混入することはについて協力を得ることはできない。また、地域として同様な整備手法がもとめられていることから、毎年の必要量が確保できないことが、地域合意を了解を得ることができない。 ※泥炭土地域には、投入後に沈下の恐れがあり営農作業に支障がでる。 | ・比較的安価ではあるが、必要量の確保ができないことから、同一水準による地域整備要望が強いことから、地域の合意を得れない。 ・工事中での材料不足となるなどを懸念される。
⑨ | 疎水材決定 |  | ◎ | × | × | × | ×
普通土壌
≪参考≫
地域での使用実績
※ 判断理由については、詳細に記載すること。